Приложение № 5

к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Удмуртской Республике»

от 23.03.2021 г. № 167/п

Инструкция

по заполнению акта отбора/ приема проб на исследование

бактериальной обсемененности воздушной среды.

Инструкция составлена для обеспечения достоверности результатов последующих испытаний и сопоставимости результатов исследований при применении и исполнении требований нормативно-технических документов при осуществлении государственного надзора, производственного контроля.

Полнота вносимой информации обеспечивает объективность и достоверность формируемых отчетных материалов создаваемых на основе информационной системы АИС СГМ.

Лицо, осуществляющее отбор проб должно быть ознакомлено с требованиями нормативной документации к отбору проб и обеспечить их соблюдение в процессе отбора.

Очень важно, чтобы акт был составлен разборчивым, исключающим разночтения и неточности, почерком. При неразборчивом почерке акт заполняется печатными буквами!

При повторном копировании бланка акта на нем не должно быть дефектов ксерокопирования, препятствующих однозначному прочтению данных.

Бланки акта можно скопировать на сайте www.udmfguz.ru.

Прием образцов осуществляется только после оплаты.

В акте лицо, осуществляющее отбор проб, должно заполнить в обязательном порядке все строки, поля, таблицы не отмеченные \*.

— В строке «Дата, время отбора проб» указываются дата и время отбора проб. При отборе проб должно строго соблюдаться время доставки пробы в лабораторию. Отметка о дате и времени доставки проб делается в направлении при доставке в лабораторию сотрудником лаборатории.

— В строке «Заказчик» указывается наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя (ИП), физического лица, направившего пробы на исследование, юридический и фактический адрес.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя указываются в развернутом виде (например, ИП Иванов Иван Иванович), физического лица - с указанием инициалов (например, Сидоров С.П.).

— Юридический и фактический адреса следует писать в соответствии с их официальными наименованиями, например, ул. им. Татьяны Барамзиной, ул. архитектора П.П. Берша, ул. им. Вадима Сивкова, ул. Воровского.

При надзорных мероприятиях в данной строке указывается Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (или Территориальный отдел). При отборе проб на основании заявления – лицо, с кем заключен договор на проведение исследований.

— Строка «Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, у которого отбирались пробы» заполняется при несовпадении сведений об юр. лице, ИП, физическом лице со строкой «Заказчик».

В строках указываются наименование и юридический адрес юридического лица, ИП, физического лица, у которого проводился отбор проб.

— В строке «Объект» указывается наименование объекта и его фактический адрес, где осуществлялся отбор проб.

Например, при заполнении акта по производственному контролю: «Заказчиком» исследований является ООО «УЦГМ» с юр. адресом г. Ижевск, ул. Тимирязева, 1а (организация, с которой заключен договор на проведение исследований); «Юридическое лицо, у которого отбирались пробы» - БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», с юр. адресом г. Ижевск, ул. Промышленная, 182; «объект, где проводился отбор проб» – медпункт, д. Люли, ул. Ленина, 1 процедурный кабинет.

— В строке «Условия транспортирования и хранения», необходимо выбрать и поставить галочку (галочки) в клетках из предложенных вариантов. Если условия доставки не соответствуют представленным, или есть особенности при транспортировке, галочка ставится в клетке «Иное», и вносится соответствующая запись.

— В строке «НД на методику отбора» при отборе проб в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) указаны МУ 4.2.2942-11. При отборе проб в сторонних организациях в строке «иное» указать нормативный документ, в соответствии с которым проведен отбор проб.

— В строке «НД регламентирующий объем лабораторных исследований» для лечебно-профилактических организаций, аптечной сети, закрытых бассейнов указаны СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». При проведении исследований в помещениях иных организаций, на усмотрение заказчика, указать соответствующий нормативный документ.

— В строке «Исследуемые показатели» необходимо выбрать соответствующие клетки и отметить их галочкой. При выборе 🗹 «иное» указывается требуемый показатель.

— Строка «Номер пломбы\*» заполняется при необходимости.

— В строке «Цель отбора» необходимо выбрать и поставить галочку (галочки) в клетках из предложенных вариантов. При отборе проб из объектов, подведомственных Российской железной дороге по заявкам или предписаниям Горьковского территориального отдела по железнодорожному транспорту галочки могут быть проставлены в следующих клетках: 🗹 плановый государственный надзор, 🗹 внеплановый государственный надзор, 🗹 РЖД, 🗹 производственный контроль.

В строке «прочее» могут быть указаны цели отбора не вошедшие в данные перечень.

— В строках «Основание для отбора» при надзорных мероприятиях по предписанию/ поручению (нужное подчеркнуть) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (Территориального отдела) необходимо указать номер и дату документа, срок выполнения исследований.

При отборе проб по заявлению в обязательном порядке указывается актуальный номер и дата заявления.

— В таблице «Тип применяемого пробоотборного устройства» в обязательном порядке ставиться отметка в строке с пробоотборным устройством, которое применялось при отборе проб. При седиментационном методе выбирают соответствующую строку.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрено внесение данных об ИНН в акте, о типе объекта и ОКВЭД в направлении.

Строки «Тип объекта» и «ОКВЭД» заполняются в соответствии с актуальным классификатором кодов ОКВЭД на объект, где проводился отбор пробы. При написании можно использовать справочные данные Приложения № 3, которое находится на диске Docs 🡪 Приказы ФБУЗ и Роспотребнадзора УР 🡪 Приказ справочники объектов 🡪 Приложение 3.

На отдельном листе в обязательном порядке заполняется приложение к акту.

В таблице печатными буквами указывают наименования помещений, в которых отбирались пробы воздуха, класс чистоты помещения в соответствии с приложением № 3 СП 2.1.3678-20 (при отборе проб в лечебно-профилактических организациях и аптечной сети), время отбора – до работы или во время работы.

При отборе проб воздуха в организациях, не относящихся к ЛПО и аптечной сети, столбцы «Класс чистоты помещения» и «Исследования воздушной среды до начала работы/ во время работы» не заполняются, если это не регламентировано нормативными документами.

С данного приложения делается копия, которая прикладывается к направлению и отправляется в лабораторию.